关于做好暑假前安全检查工作的通知

为切实加强暑假期间校园安全，坚决防范遏制安全事故，消除安全隐患，暑假前对校园进行一次全面安全检查，现将有关事项通知如下。

一、检查时间

检查时间：2025年7月10、11日。

二、检查方式

各科室首先进行自查，10日检查实训室、机房等。检查完毕后张贴封条。

保卫处对各科室自查情况进行检查，7月11日由分管校领导带队进行检查、抽查。抽查、检查到各科室、部系的责任区域时，科室、部系负责人要陪同检查，并通知实训室负责人开门配合检查。

11日离校前将自查表交到图书馆108房间。

三、检查内容

分室内、外进行检查，其中室内检查内容如下：

1.检查人员离开后是否有未关灯、断电、关窗的问题；

2.检查实训室和机房是否存在灭火器被挪用的问题；

3.检查室内是否存在可燃物堆积的问题；

4.实训室和储藏室，针对实训室的实训设备，检查设备外观和线路是否存在老化破损的问题；针对大多数储藏室存在纸张、木制桌椅等可燃物品堆放的问题，检查是否存在火源，坚决杜绝连接用电设备。

室外自查细化以下内容：

1.德育处检查校园农场、总务处检查室外区域是否存在铁锹、锄头、耙子等危险工具放在室外，未进行收纳的问题；

2.总务处检查室外建筑有无高空坠物风险；

3.保卫处、总务处、德育处、公共课教学部检查各自负责室外区域是否存在可燃物堆积的问题。

四、检查要求

一要提高认识，高度重视。安全检查是确保节假日校园安全的有力举措，各科室、部系负责人一定要高度重视，并以此为契机，力争在暑假前将校园内部安全隐患归零，确保暑假期间校园内部安全稳定。

二要全面检查，不留死角。检查人员一定要全面检查，既要抓住校园安全、消防安全、用电安全等重点，也要突出实训室、器材室、机房、库房等人员较少的场所，确保安全检查不留死角。遇敏感问题，要按工作程序及时上报。

三要严密组织，确保安全。联合检查组要合理安排检查人员，检查过程中要严密组织，不能流于形式、走过场。对电、气、热、消防设施设备进行检查时要严格按照操作规程，确保绝对安全。

北京市对外贸易学校

2025年7月9日